ООО «Сенсетек», 141980, Московская обл., г. Дубна, Промышленная ул., д. 10, стр. 2

ИНН 5010046130, КПП 501001001

ОГРН 1135010000575

тел. 8-495-961-33-90; email: info@sense-t.ru

Опросный лист на изготовление канализационной насосной станции (КНС)

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/ факс / e-mail |  |

| № | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Желаемый тип и марка насосов |  |  |
| 2 | Предполагаемый диаметр станции D | мм |  |
| 3 | Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные) |  |  |
| 4 | Максимальный приток сточных вод в КНС | м.куб/час |  |
| 5 | Расчетный напор на выходе КНС | м |  |
| 6 | Количество насосов: рабочих резервных запасных(на склад) |  |  |
| 7 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода | м |  |
| 8 | Длина напорного трубопровода | м |  |
| 9 | Материал напорного трубопровода |  |  |
| 10 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) |  |  |
| 11 | Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, DB x S | мм |  |
| 12 | Глубина залегания напорного трубопровода (лоток), В | мм |  |
| 13 | Направление напорного трубопровода | часов |  |
| 14 | Материал подводящего трубопровода |  |  |
| 15 | Количество подводящих трубопроводов |  |  |
| 16 | Наружный диаметр и толщина стенки проводящего трубопровода, DA x S | мм |  |
| 17 | Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), А | мм |  |
| 18 | Направление подводящего трубопровода | часов |  |
| 19 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.) |  |  |
| 20 | Высота надземной части (по умолчанию 200мм), HL | мм |  |
| 21 | Необходимость теплоизоляции КНС |  |  |
| 22 | Глубина теплоизоляции КНС, НТ | мм |  |
| 23 | Установка под проезжей частью(да/нет) |  |  |
| 24 | Направление ввода кабелей в КНС | часов |  |
| 25 | Расстояние от КНС до пульта управления | м |  |

Специальные требования:

- Если пункт 1 заполнен, пункт 4,5,7,8 НЕ обязательны для  заполнения

- если пункты 1 и 5 не известны, то обязательно заполнить пункты 7 и 8.

- ** Окончательные размеры рассчитывает производитель.

Дата _____________                                                                               _________________ /                                           /

м.п.                        подпись